Приложение № 2

Конкурсное задание для проведения окружного этапа   Национального конкурса профессионального мастерства «Строймастер»      в номинации «Лучший бригадир (прораб)» в 2022 году

Конкурсное задание участники проходят в форме компьютерного тестирования на единой платформе ПАК «Конкурс». Тест включает в себя 30 вопросов, время на прохождение тестирования – 60 минут.

Требования к персональному компьютеру и его программному обеспечению:

Минимальные требования к персональному компьютеру:

– процессор «Intel Pentum 4» (или аналогичный) с тактовой частотой процессора не менее 1,8 Ггц;

– размер оперативного запоминающего устройства (ОЗУ) – 6 Гб и выше;

– встроенная или внешняя камера и микрофон.

Требования к программному обеспечению персонального компьютера:

– ОС «Microsoft Windows 7» и все последующие версии;

– интернет-браузер «Google Ghrome 74.0» и все последующие версии;

– свободное место на жестком диске 500 Мб;

– наличие постоянного интернет-соединения со скоростью передачи данных от пользователя не ниже 5 Мбит/сек.

| № п/п | Вопросы по темам | Общее количество разработанных вопросов в тематическом блоке | Количество вопросов из тематических блоков для прохождения задания для конкретного участника | Max. количество баллов (1 балл за правильно выполненное задание) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Теоретические тестовые задания: |  |  |  |  |
| 1. | Общие тестовые задания для оценки бригадира в строительстве. | 31 вопрос | 12 вопросов | 12 баллов |
| 2. | Теоретические тестовые задания для оценки бригадира в строительстве по охране труда. | 20 вопросов | 3 вопроса | 3 балла |
| 3. | Теоретические тестовые задания для оценки бригадира в строительстве по каменным и армокаменным конструкциям (работам). | 10 вопросов | 5 вопросов | 5 баллов |
| 4. | Теоретические тестовые задания для оценки бригадира в строительстве по штукатурным работам. (Вопросы подготовлены на основе СП 71.13330.2017 Изоляционные и отделочные покрытия. Актуализированная редакция СНиП 3.04.01-87 (с Изменением N 1) | 10 вопросов | 5 вопросов | 5 баллов |
| 5. | Теоретические тестовые задания для оценки бригадира в строительстве по каркасно-обшивным конструкциям. | 10 вопросов | 5 вопросов | 5 баллов |
| ИТОГО: |  | 81 вопрос | 30 вопросов | 30 баллов |

- балл за правильно выполненное задание

Примеры заданий:

Что такое проектная документация (Выберите один из 5 вариантов ответа):

  - Графические и текстовые материалы, основанные на технико-экономических показателях планируемого объекта;

  - Документ между заказчиком и подрядной организацией;

  - Документ, содержаний идеи заказчика;

  - Описание строительства, включающего графические материалы;

  - Сборник материалов, отражающих в себе содержание проектируемого объекта.

На какой высоте необходимо располагать временные электросети (напряжением до 1 000 В), используемые при электроснабжении объектов строительства:

  - не менее 2 м над проходами, над рабочими местами высота не регулируется;

  - не менее 2 м над рабочими местами и проходами;

  - не менее 2,5 м над рабочими местами, не менее 3,5 м над проходами;

  - временные электросети не располагают на строительной площадке.

Чтобы машинист крана знал, чьи команды он обязан выполнять, стропальщик (сигнальщик) и звеньевой надевают на левую руку повязку ...

  - Красного цвета;

  - Зеленого цвета;

  - Желтого цвета;

  - Белого цвета.

Прочность строительного основания должна соответствовать требованиям проектной документации и быть:

  - Допускается менее прочности отделочного покрытия на 15% и менее;

  - не менее прочности отделочного покрытия.

  - Прочность строительного основания не нормируется

Требования к оштукатуренным основаниям при разновидности отделки - Простая штукатурка (метод Измерительный, контроль двухметровой рейкой или правилом), предельные отклонения по вертикали не более:

  - 2 мм на 1 м, но не более 10 мм на всю высоту помещения;

  - 3 мм на 1 м, но не более 10 мм на всю высоту помещения;

  - 2 мм на 1 м, но не более 5 мм на всю высоту помещения.

Какие геодезические приборы применяются в строительстве (Укажите правильный ответ (или ответы)):

  - Нивелир.

  - Теодолит.

  - Тахеометр.

  - Буссоль.

Операционным контролем исполнитель работ проверяет (укажите правильный ответ (или ответы):

  - Соответствие последовательности и состава выполняемых технологических операций;

  - Применяемые материалы, изделия, строительные конструкции и оборудования;

  - Соблюдение технологических режимов;

  - Всю представленную документацию;

  - Соответствие показателей качества выполнения операций;

  - Допускаемые уровни несоответствия;

  - Контрольные измерения;

  - Технические условия.

При кладке стен толщиной 2… 2,5 кирпича нужно назначать звено?

  - Двойку;

  - Тройку;

  - Пятёрку;

  - Шестёрку.